## Sheet1
【プロジェクト名】施工図作図前のチェックリスト No,1
| 1. | 施工図リストの支給（作成枚数、図面番号等の確認）
|  |  | ○ | 有り |  |  | ○ | なし
| 2. | 縮尺
|  |  | ○ | S=1/50 |  |  | ○ | S=1/100
|  |  | ○ | その他 | （S=1/ ）
| 3. | 平面図レイアウトの使用
|  |  | ○ | する（支給平面詳細図流用） |  |  | ○ | する（新規レイアウト作成）
|  |  | ○ | する（他図面流用（ ）） |  |  | ○ | しない
| 4. | 総合図の支給（総合図ご依頼の場合は別紙総合図作図前のチェックリストのご確認お願いします。）
|  |  | ○ | 支給する |  |  | ○ | たたき台を依頼
|  |  | ○ | たたき台及び修正を依頼する |  |  | ○ | 現場で作成したものを修正から依頼する
| 5. | 外部参照
|  |  | ○ | する |  |  | ● | しない
| 6. | 図面枠
|  |  | ○ | 設計事務所 |  |  | ● | 建築
|  |  | ○ | 電気 |  |  | ○ | 別途指示
| 7. | 作図内容を盛り込んだサンプル図面
|  |  | ○ | 有り |  |  | ○ | なし
| 8. | 現場サイドより指定の作成基準
|  |  | ○ | 有り |  |  | ● | なし
|  |  | ○ | その他
| 9. |  | 印刷時の色
|  |  | ○ | カラー | (色： ） |  | ○ | 防火・防煙区画のみカラー
|  |  | ○ | 白黒 |  |  | ○ | その他（ ）
| 10. | 各機器納入仕様書の支給
|  |  | ● | 有り（データ(pdf等)） |  |  | ○ | 有り（紙ベース）
|  |  | ○ | 無し |  |  | ○ | 必要に応じ設計図記載参考型番によるWEB検索
| 11. | 器具間、寄り寸法
|  |  | ○ | 記入する |  |  | ● | 記入しない（総合図参照など）
| 12. | 上下、左右に並ぶ他設備（上にスイッチ、下にコンセント等）の表示
|  |  | ○ | する |  |  | ○ | しない
| 13. | コンセントの渡り配線（VVF2.0-3C×2本）用立上げ配管保護
|  |  | ○ | (PF22)×1 |  |  | ○ | (PF22)×2
|  |  | ○ | (PF28)×1（OB深型) |  |  | ○ | その他（ ）
| 14. | 位置ボックス仕様の表記（各納入仕様書要）
|  |  | ○ | 個別にすべて傍記 |  |  | ○ | 凡例にて表記（特別な場合は個別に傍記）
|  |  | ● | 表記不要 |  |  | ○ | その他（ ）
チェック項目について
| ○ | ：一点選択
| □ | ：複数選択可
施工図作図前のチェックリスト No.2
| 15. | 壁付器具の高さ表記
|  |  | ○ | 個別にすべて傍記 |  |  | ○ | 凡例にて表記（特別な場合は個別に傍記）
|  |  | ● | 表記不要 |  |  | ○ | その他（ ）
| 16. | 防火防煙区画図面の確認
|  |  | ○ | 建築設計図に記載あり |  |  | ● | 建築施工図（平面詳細図）に記載あり
|  |  | ○ | 別途支給 |  |  | ○ | その他（ ）
| 17. | 防火区画貫通処理方法
|  |  | ○ | ケーブルのみ（最大径→ ） |  |  | ○ | 保護配管有り（最大配管サイズ→ ）
|  |  | ● | 施工要領書有り |  |  | ○ | その他（ ）
| 18. | ケーブルラック図の支給
|  |  | ● | 有り（データ支給） |  |  | ○ | 有り（設計図流用）
|  |  | ○ | 無し |  |  | ○ | その他（ ）
| 19. | 二次側ケーブルのケーブルラックへの敷設
|  |  | ○ | 可 |  |  | ○ | 不可
|  |  | ○ | 不可（ラック吊りボルト使用など同一ルート）
| 20. | 天井伏図の支給（点検口位置等の確認）
|  |  | ○ | 有り |  |  | ○ | なし
| 21. | ＥＬＶ、ＥＳＣ製作図の支給（電源引込位置、弱電ケーブル種別の確認）
|  |  | ● | 有り |  |  | ○ | なし
| 22. | 空調、衛生図の支給（電動機、空調機、ダクト、ダンパーなどの位置確認）
|  |  | ● | 有り |  |  | ○ | なし
| 23. | 打込配管図の支給
|  |  | ○ | 有り |  |  | ○ | なし
| 24. | 3D情報の入力
|  |  | ○ | 有り |  |  | ● | なし | ○ | 総合図に準ずる
|  |  | □ | ケーブルラック、バスダクト |  | （基準高さ= ）
|  |  | □ | レースウェイ |  | （基準高さ= ）
|  |  | □ | 照明器具 |  | （基準高さ= ）（壁付）
|  |  | □ | 各配線器具
| 25. | 修正業務
|  |  | ○ | 作成者責任部分のみ1回対応 |  |  | ○ | 作成者責任部分のみ1回対応。以降別途時間清算
| 26. | 建築ﾃﾞｰﾀｰ・総合図（作図着手時最新データ）・各機器仕様書は貴社より支給願います。
| 27. | 作図着手後の過度の追加変更（概ね全体の10%以上)は別途費用がかかります。
| 28. | 弊社の作図不備による修正（チェックバック）は、1回含む。
| 29. | 弊社の作図不備による修正指示は10日以内にご指摘願います。
チェック項目について
| ○ | ：一点選択
| □ | ：複数選択可